报废设备清单

	序号
	名称
	数量

	1
	蒸汽锅炉
	1

	2
	卧式快装锅炉
	1

	3
	卧式快装锅炉
	1

	4
	卧式快装锅炉
	1

	5
	卧式快装锅炉
	1

	6
	树脂罐
	3

	7
	盐罐
	1

	8
	上水箱
	2

	9
	引风机
	3

	10
	省煤器
	2

	11
	循环泵
	3

	12
	上水泵
	1

	13
	减速机
	4

	14
	除渣机
	3

	15
	吊葫芦上煤机
	2

	16
	配电盘控制柜
	5

	17
	货架
	2

	18
	树脂罐
	2

	19
	盐罐
	1

	20
	上水箱
	2

	21
	换热器
	1

	22
	省煤器
	1

	23
	水箱
	4

	24
	换热器
	1

	25
	上水泵
	2

	26
	盐罐
	1

	27
	树脂罐
	2

	28
	引风机
	1


