
1


           项目编号：QCZ2015-090102001
           项目名称：青岛农业大学1-4#宿舍楼改造工程

青岛采购招标中心有限公司

二○一五年六月

目         录

2

第一部分  投标邀请函

4

第二部分  投标人须知

4

第一章  总则

5

第二章  招标文件

6

第三章  投标文件

8

第四章  投标文件的递交

9

第五章  开标、评标和中标

15

第三部分  招标要求

15

第四部分  合同主要条款

61

第五部分：附件

62

附件一  投标书

64

附件二  法定代表人授权委托书

65

附件三  承诺书

66

附件四  开标一览表

68

附件五  投标人提供服务的资格、资质及证明文件

68

附件六  施工质量保证体系

70

附件七  计划开、竣工日期施工进度网络图

71

附件八  投标单位近三年完成类似工程情况表

72

附件九  项目管理班子配备情况表

73

附件十  项目经理简历表

74

附件十一商务技术偏离表

75

附件十二缴纳保证金凭证




第一部分  投标邀请函

青岛采购招标中心有限公司受青岛农业大学的委托，对以下项目以公开招标的方式进行采购，有关事宜公告如下，现邀请在中华人民共和国境内可以满足投标要求的企业前来投标。

1、招标项目：青岛农业大学1-4#宿舍楼改造
   第一标段：1号学生楼宿舍楼改造

   第二标段：2号学生楼宿舍楼改造

   第三标段：3号学生楼宿舍楼改造

   第四标段：4号学生楼宿舍楼改造

2、招标编号：QCZ2015-090102001
3、本项目的招标控制价为：第一标段：1903715.21元，第二标段：1903715.21元，第三标段： 2094875.14元，第四标段：2094875.14元。投标人可以选择 四个标段投标，但只能中一个标段。
4、投标人资格：

      ①具有独立法人资格；

      ②投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；

 ③投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

 ④投标人须具有安全生产许可证；

 ⑤本项目不接受联合体投标。

　　5、招标文件领取地点：青岛采购招标中心有限公司（青岛市延安三路220号邮政大厦1607房间）

　　6、招标文件领取时间：2015年06月06日至06月16日上午09:30-11:30、下午13:30:-16:30 (节假日除外)

　　7、招标文件售价：每套人民币500元，文件售后不退。（邮购需另加邮费50元人民币）

8、购买招标文件需携带：营业执照副本、资质、项目经理证等（复印件加盖公章）。
9、踏勘现场时间、地点： 2015年06月17日09：00 时（北京时间）；集合地点：青岛农业大学（青岛市城阳区长城路700号），请各投标人准时参加，招标人不再另行组织。
　　10、投标文件递交时间：2015年06月26日13:30时-14:00时（北京时间） 

　　11、投标文件递交地点：青岛采购招标中心有限公司（青岛市延安三路220号邮政大厦16楼第一会议室）

　　13、开标时间：2015年06月26日14：00时（北京时间）

　　需对本次招标提出询问，请在2015年06 月18日前按以下联系方式与青岛采购招标中心有限公司联系。

　
　详细地址：青岛市延安三路220号邮政大厦16楼1607房间
　　邮政编码：266071 

  　联系人：杨希乾、王承浩
　　联系电话：0532- 58760967

　　自动传真：0532- 58760980
　　帐号：802200200024028 

　　户名：青岛采购招标中心有限公司 

　　开户行：青岛银行福州路支行
           青岛采购招标中心有限公司

               2015年06月05日

第二部分     投标人须知

第一章  总则

1.1 .适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于第一部分投标邀请函中招标项目所叙述的招标内容。

1.1.2 本次政府采购的形式为公开招标，即投标人只有一次报价机会。

1.2 定义

1.2.1 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的投标人（企业法人）。

1.2.2 “入围投标人”系指经评标委员会初步评审投标人的投标文件均符合招标文件要求，进入详细评审阶段的投标人。

1.2.3 “中标投标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争力最优、赢得服务合同的投标人。

1.2.4 “服务”系指根据本招标文件规定投标人必须承担的各项服务。

1.3 .合格的投标人

1.3.1 在中华人民共和国境内登记注册的，符合招标文件第一部分第4条的。

1.3.2 投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案。

1.3.3 提供的资格、资质及证明文件真实有效。

1.3.4 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

1.3.5按招标文件的要求交纳了足额的投标保证金。

1.3.6在以往的政府招标活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

1.3.7本次招标不允许联合体投标。

1.4 .投标费用

1.4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用，含招标服务费。

1.4.2 除非合同另有规定，本报价均已包括为实施和完成合同所需的劳务、附件、质检（自检）、安装、施工、人工、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任义务和风险。

第二章  招标文件

2.1. 招标文件的组成

2.1.1 招标文件用以阐明所需提供的服务范围和招标程序。招标文件包括以下内容：

(1) 投标邀请函

(2) 投标人须知

(3) 技术及商务要求

(4) 合同一般条款

(5) 附件

2.1.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款、格式、规范和要求等。没有对招标文件做出实质性响应的投标将被视为无效投标。

2.2. 招标文件的澄清

2.2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（包括电报、电传、传真）在投标截止时间17日前通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复在不迟于投标截止时间15日前寄送给每个购买招标文件的投标人。凡在投标截止日前17日之内由投标人提出的任何澄清要求，招标人有权不予解答。

2.3. 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

2.3.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.3.3 为使投标人在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改内容进行研究考虑，招标人可酌情推迟投标截止日期，并至少在投标截止日的3日前，以书面形式通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.4 招标文件修改的内容将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

第三章  投标文件

3.1.投标语言

3.1.1 投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

3.2.计量单位

3.2.1 除在招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

3.3. 投标文件的组成

3.3.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分： 

1、 法定代表人或其授权人签署的投标书（盖章原件，格式见附件一）

2、 法定代表人授权委托书（盖章原件，格式见附件二）

3、 承诺书(盖章原件，格式见附件三)
4、 开标一览表（盖章原件，格式见附件四）（需另单独密封一份书面，一份电子版）
5、 投标人提供服务的资格、资质及证明文件（见附件五）

6、 施工质量保证体系（见附件六）

7、 计划开、竣工日期施工进度网络图（见附件七）

8、 投标单位近三年完成类似工程情况表（见附件八）

9、 项目管理班子配备情况表（见附件九）

10、 项目经理简历表（见附件十）

11、 商务技术偏离表（见附件十一）

12、 缴纳保证金凭证（见附件十二）

3.4. 投标文件格式

3.4.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“投标人证明文件”以及注明提供的其他相关文件，并按3.3.1要求的顺序胶装成册，未胶装的视为无效投标。
3.5. 投标人资格、资质等证明文件

3.5.1 投标人必须按附件五的要求提交资格、资质等证明文件原件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分，未提供或提供不全视无效投标。

3.6. 开标一览表

3.6.1 投标人按招标文件所附“开标一览表”(附件四)的格式进行投标，除正、副本所含“开标一览表”以外，需另单独密封二份（一份书面的以备唱标时用，另一份为电子版，其中的表格必须用excl格式）。

3.7. 投标保证金

3.7.1 投标保证金用于避免招标人因投标人的行为而蒙受的损失。

3.7.2 投标人应向招标人提交不少于投标金额的2%投标保证金。

3.7.3 投标保证金币种仅限于人民币。投标保证金可采用下列形式中的一种：

现金、电汇

· 投标保证金的递交时间：请各投标人必须做到保证金于2015年06月27日09:00时前到青岛采购招标中心的账户上（保证金帐号： 802200200024028   户名：青岛采购招标中心有限公司     开户行：青岛银行福州路支行）。

3.7.5 未中标投标人的投标保证金，在公布中标结果后三个工作日内无息退还。

3.7.6 中标投标人的投标保证金在向招标人提交履约保证金后三个工作日内无息退还。履约保证金的形式为：（1）现金  （2）电汇

3.7.7 履约保证金有效期为材料验收合格后7个工作日内无息退还。

3.7.8有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

(1) 开标后投标人在投标有效期内撤回投标； 

(2) 作为中标投标人未能做到：

①按本须知5.11规定签订合同； 

②按本须知5.12规定缴纳中标服务费；

3.8. 投标有效期

3.8.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为90日。投标书的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。
3.8.2 特殊情况下，在投标有效期满前,招标人可以书面形式要求投标人同意延长有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其投标保证金不被没收；对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件,但将相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在延长的投标有效期内继续有效。

3.9. 投标文件的签署及规定

3.9.1 投标文件必须用A4幅面纸打印。投标文件正、副本封面应由投标人法定代表人或其正式授权的投标人代表签字并加盖投标单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3.9.2 为了方便唱标，请投标人另外准备“开标一览表”（格式见附件四）二份（含电子版一份），单独密封于一小信封内，并在信封上注明“开标一览表”字样，并与投标文件一同密封，递交给招标人。

3.9.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人在旁边签字才有效。

3.9.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自己承担。

3.9.5 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

第四章  投标文件的递交

4.1 投标文件的数量、包装、密封和标记

4.1.1 投标人提交“投标文件”应按标段分别进行编制。每个标段需提供一套正本和五套副本，每套“投标文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2 每册投标文件以A4纸张制作，并编制目录，左、下侧对齐，左侧胶装成册(不得打钉),未胶装的视为无效投标。
4.1.3 投标人应按照每一个标段将投标文件（正本、副本）用一个文件盒（箱）密封，在密封件正面标明招标编号、项目名称、标段名称、投标人名称等字样，并在密封处加盖公章，和已单独密封的开标一览表按招标邀请函注明的地址送达招标人。不执行此规定的投标文件按5.1处理。

4.1.4 如果未按上述规定进行编制、胶装、密封和标记，视为无效投标。

4.2 投标截止时间

4.2.1 所有投标文件必须按投标邀请函中规定的投标截止时间之前送达招标人。

4.2.2 投标截止时间：见投标邀请函中的规定要求

          投标地点：见投标邀请函中的规定要求。
4.2.3 出现第2.3款因招标文件的修改而推迟投标截止日期时，则按招标人修改招标文件通知规定的时间递交。

4.3 迟交的投标文件

4.3.1 招标人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

4.4 投标文件的修改和撤回

4.4.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经正式授权的投标人代表签字,并在投标截止时间之前送达招标人。

4.4.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤回的通知应按3.8至4.1条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。撤回的投标文件将原封退回投标人。

4.4.3 在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.4.4 投标人不得在投标时间起至投标文件有效期满前撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

第五章  开标、评标和中标

5.1无效投标文件

1、 逾期送达的；

2、 未有效提交投标保证金的；

3、 投标文件中需要加盖公章而投标人未加盖的；

4、 未按招标文件要求内容和格式编写、胶装、密封投标文件的；

5、 未按招标文件要求提供企业法人营业执照副本原件及资质原件的；

6、 投标人无故不参加投标仪式及询标事宜，并未通知招标人的；

7、 法律、法规规定的其他情况。

投标文件属上述情况之一的，招标人有权将其作无效文件处理。

5.2作废文件

1、 开标后，投标人在投标有效期内撤回投标的；

2、 投标人提交的有关资料、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料的；

3、 投标人恶意串通进行投标的；

4、 在全部评标过程中，投标人从事企图影响招标结果活动的；

5、 中标投标人不按规定签定合同的；

6、 中标投标人不按规定提供履约保证金的；

7、 投标人以低于行业成本价竞标的；

8、 投标人数量未满足《中华人民共和国政府采购法》要求的；

9、 法律、法规规定的其他情况。

投标文件属上述情况之一的，招标人有权将其作作废文件处理。

5.3 开标

5.3.1 招标人按投标邀请函规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加开标仪式。

5.3.2 开标时，招标人将当众查验投标文件密封情况及是否提交投标保证金。

5.3.3 无论何种原因，在开标时未被接受的投标文件(包括按投标人须知第4.4条规定递交的修改、撤回书)在评标时将不予考虑。招标人对此不承担任何责任。

5.4 评标委员会

5.4.1 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关方面的资深行业专家以及用户代表等五人以上单数组成，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定入围投标人、中标投标人。

5.5投标文件的响应性

5.5.1 开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整、是否按规定投标、报价是否有计算错误、投标文件是否已按招标文件的要求签署。

5.5.2 评标委员会将依据投标人提供的投标文件审查投标人的资质、基本情况、人员结构、报价、服务方案及承诺等。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

5.5.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5.5.5 评标委员会允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改和补充的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人修改和补充的内容以书面承诺材料为准。

5.5.6 投标文件对招标文件构成偏离的，应单独注明。

5.6询标及投标人对投标文件的澄清

5.6.1 开标后，评标委员会将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并当场对投标文件中的问题向投标人进行询问。

5.6.2 询标是评标中的重要环节，投标人的法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的质疑。

5.6.3 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有义务进行答疑和澄清，但澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围，并不得对投标文件作出实质性的改动。

5.6.4 投标人的澄清或答复以书面材料为准，构成投标文件的组成部分。

5.7 评标原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次招标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

5.7.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

5.7.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

5.7.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

5.7.4 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

5.7.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标投标人。

5.8 评标方法

本次评标，根据财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》采用综合评分法进行评标。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。通过评定积分办法确定中标投标人；相同积分的选择报价低的投标人；相同积分且报价相同的情况下由评委投票表决；不能满足招标文件中对配置、技术性能参数基本要求的评委不予考虑。

5.8.1 初步评审，确定入围投标人。

评标委员会根据招标文件规定，详细审阅投标文件是否对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应。

(1)、评标委员会组织审查投标文件是否完整、是否按规定投标、报价是否有计算错误、招标文件要求提交的投标保证金是否已提交、投标文件是否已按招标文件的要求签署。

(2)、评标委员会将依据投标人提供的资格、资质证明文件，对投标人的管理水平和服务承诺等进行审查，确定投标人有无资格或能力履行合同。

(3)、评标委员会对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面形式予以澄清、说明或纠正。

投标文件的明显文字和计算错误按以下原则进行修正：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。

②单价乘以数量不等于总价的，以单价为准修正总价，但单价小数点有明显错误的除外。

③文字表述的数据与数字表述有差别的，以文字表述为准修改数字。

评标委员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

(1)第二部分5.2所述情形之一的； 

(2) 投标文件附有招标人不能接受的条件；

(3)评标委员会有确凿的证据表明投标人以低于成本价投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标应作为废标处理。

投标文件有上述情况之一的，作废标处理。

细微偏差是指投标文件实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会根据各投标人的投标文件对招标文件的响应有无重大偏差确定入围投标人。

评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

5.8.2 综合评分

评标委员会在仔细阅读完每个入围投标人的投标文件后，就投标文件中阐述不清楚的地方单独与入围投标人进行询标，并要求投标人在规定的时间作出最终的澄清及承诺。澄清及承诺不得对投标文件作出实质性的改动，询标结束后评标委员会对入围投标人以下内容进行综合评分： 

	评审项目
	分数
	评分标准

	商务部分

57分
	投标

报价
	47分
	基本分为27分。最终报价与评标基准价之比：每增加0.5%扣1.5分，扣完为止；每减少0.5%加1分，最高加至47分；不足0.5%不计分。

评标基准价为各有效投标文件最终报价中去掉最高和最低价后的算术平均值，若有效标书少于四家（含四家），则不去掉最高和最低价。

有效报价范围为评标基准价的90%至110%（含90%和110%，超出报价有效范围的为无效投标）

	
	企业

业绩
	10分
	自2012年1月1日至今以来已完成的同类项目（合同金额≥180万的），每份得2分，最多得10分。

须同时提供同一项目合同和验收报告，二项原件缺一项不得分。

	技术部分

43分
	班子

配备
	3分
	为能够保证项目质量是否配备了足够的技术施工人力。

	
	工期

目标
	5分
	工期满足招标文件要求的得5分，否则不得分。

	
	质量

目标
	3分
	质量目标符合招标文件要求的得3分，否则不得分。

	
	安全文明施工
	2分
	有保证现场安全生产且措施得力的得1分；有保证现场文明施工且措施得力的得1分。

	
	主要

材料
	6分
	投标人拟投入本项目施工所用的主要材料符合国家环保要求、质量可靠、市场占有高，并附有相关证明材料的得1-6分。

	
	施工

组织设计
	13分
	施工方案合理先进得1-3分，工期安排合理得1-2分，工序衔接合理得1-2分，进度控制点设置合理得1分；平面布置合理，机械设备满足工程需要得1-2分；劳动力组织均衡得1-2分，质量安全保证体系可靠得1分。

	
	售后服务
	8分
	青岛地区注册或设有分支机构的，得3分，须提供分支机构的营业执照副本原件，未提供的不得分。技术人员配置、服务响应时间，得2-1分；有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施，得3-1分。

	
	质量保证期
	3分
	在满足招标文件质保要求的基础上每延长一年得1分，满分3分。


5.8.3中标条件：

5.8.3.1对所有合格投标人评标委员会首先对第三标段、第四标段进行综合评审并对最终得分进行排序，未超出控制价且综合得分最高的为中标人，若所投两个标段的综合得分排位均第一的，由投标人自行选择其中一个标段中标；另一标段参与综合得分排序，排序第一也不中标，中标顺延排序第二的投标人。如总得分相同，则以施工组织设计、售后服务、质量保证期、投标报价的顺序，根据每小项得分的高低排序；

5.8.3.2评标委员会对第一标段、第二标段进行综合评审时，将对第三标段、第四标段的中标人排除，不在再进行综合得分排序，将对剩余合格投标人按5.8.3.1中标条件进行排序并确定中标人。

5.9.评标纪律 

5.9.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

5.9.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

5.9.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

5.9.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.9.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标人及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

5.9.6 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人或招标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

5.9.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。

5.9.8 进入评标委员会的用户评委对本单位项目评审享有表决权，用户除评委以外人员不得随意发言，如有异议，可请用户评委发言。

5.9.9 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

5.9.10 招标人与招标人应对评标委员会成员名单、项目预算资金、潜在投标人名单、已购买招标文件的潜在投标人名单、评标过程、评标内容予以保密。

5.9.11 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

5.9.12 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

5.9.13 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

5.10.中标通知书

5.10.1 评标结束后，由招标人向中标投标人签发《中标通知书》。

5.10.2 《中标通知书》将作为签定合同的重要依据之一。

5.10.3 对未中标者，不退还投标文件。

5.11 签订合同

5.11.1《中标通知书》发出后三日内,用户与中标投标人签订合同。

5.11.2 招标文件、中标投标人的投标文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均为有法律约束力的合同的组成部分。

5.11.3合同签订前中标投标人按规定缴纳履约保证金。

5.12 中标服务费

5.12.1中标服务费由中标人缴纳。

中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中《招标代理服务收费标准》取费标准向中标人收取。

第三部分  招标要求

1. 说明

1.1 本部分内容是根据招标项目的实际情况制定的。

1.2 投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照投标人须知2.2条的规定向招标代理人寻求书面澄清。

2. 工程量清单：

2.1分部分项工程清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	第一标段
	1#楼改造
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	1
	010401012001
	零星砌砖 
1.零星砌砖名称、部位：卫生间砖平台 
2.砖品种、规格、强度等级：黏土空心砖240×115×115 
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆
	m3
	37.8
	
	

	2
	010103001001
	回填方 
1.填方材料品种：陶粒混凝土 
2.填方来源、运距：外购陶粒混凝土、综合考虑
	m3
	31.4
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	3
	011610001001
	木门窗拆除 
1.室内高度:2500mm 
2.门窗洞口尺寸:宽900mm，高2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	326.25
	
	

	4
	010802001001
	金属(塑钢)门 
1.门代号及洞口尺寸:宽900mm、高2500mm 
2.门框、扇材质:钢质
	樘
	145
	
	

	5
	011406001001
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、顶棚抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	10607.78
	
	

	6
	01B001
	油漆踢脚 
1.高度：15cm 
2.施工要求：面层打磨，刷2遍枣红色地板漆
	m2
	379.36
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	7
	011204003001
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	871.53
	
	

	8
	011302001001
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	849.66
	
	

	9
	011406001002
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	637.95
	
	

	10
	01B002
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	569.02
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	11
	011204003002
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	278.82
	
	

	12
	011406001003
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、天棚面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	587.2
	
	

	13
	01B003
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	181.2
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	14
	011605001001
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面 
4.垃圾清运等全部内容
	m2
	676.39
	
	

	15
	011610001002
	木门窗拆除 
1.室内高度：2500mm 
2.门窗洞口尺寸：900mm*2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	27
	
	

	16
	011601001001
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：卫生间地台 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：地砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	69.2
	
	

	17
	011102003001
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	335.19
	
	

	18
	011204003003
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	320.54
	
	

	19
	011302001002
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板    
	m2
	273.72
	
	

	20
	011206002001
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	20.66
	
	

	21
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	335.19
	
	

	22
	010903002001
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	341.21
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	23
	011605001002
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面
	m2
	528.55
	
	

	24
	011601001002
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：洗手池、拖布池 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：瓷砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	19.43
	
	

	25
	011102003002
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	234.79
	
	

	26
	011204003004
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	274.18
	
	

	27
	011302001003
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	234.79
	
	

	28
	01B004
	门槛石 
1.材质：大理石
	m
	23.4
	
	

	29
	011206002002
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	17.14
	
	

	30
	010904002002
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	234.79
	
	

	31
	010903002002
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	293.76
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	32
	011204003005
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	135.24
	
	

	33
	011406001004
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	89.17
	
	

	34
	01B005
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	91.06
	
	

	35
	011302001004
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	238.06
	
	

	
	
	阳台
	
	
	
	

	36
	011406001005
	抹灰面油漆 
1.基层类型：外墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：阳台墙面、天棚
	m2
	3254.1
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	37
	03B001
	暖气片除锈刷银粉 
1.除锈、打磨 
2.刷2遍防锈底漆、2遍银粉漆 
3.每房间/组
	组
	168
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	38
	030412001001
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	96
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	39
	011613001001
	灯具拆除 
1.拆除灯具高度：3.2m 
2.灯具种类：圆球吸顶灯
	套
	22
	
	

	40
	030412001002
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	22
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	41
	011612002001
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:蹲便器
	个
	108
	
	

	42
	03B002
	水箱拆除 
1.容量：40L
	个
	24
	
	

	43
	030412001003
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	44
	031004006001
	大便器 
1.材质:陶瓷制品 
2.规格、类型:前冲式蹲便器，单个小水箱供水，手按式冲水 
3.综合单价暂定价268元/套
	组
	108
	
	

	45
	011210005001
	成品隔断 
1.隔断材料品种:抗倍特板 
2.配件品种:不锈钢五金零件 
3.综合单价暂定价200元/m2
	m2
	376.85
	
	

	46
	011612001001
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	76.8
	
	

	47
	011612001002
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	48
	03B003
	阀门拆除 
1.拆除不锈钢闸阀
	个
	12
	
	

	49
	031001006001
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN150 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	85.2
	
	

	50
	031001006002
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	153.96
	
	

	51
	031001006003
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	24.72
	
	

	52
	031001006004
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ38 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	93.36
	
	

	53
	031001006005
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.8
	
	

	54
	031001006006
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.2
	
	

	55
	031001006007
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	11.52
	
	

	56
	031003001001
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN32
	个
	12
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	57
	030412001004
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	58
	03B004
	成品不锈钢洗手池 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.尺寸：800高x600宽x450深 
3.综合单价暂定价1200元/m
	m
	100.8
	
	

	59
	03B005
	成品不锈钢拖布池 
1.材质：不锈钢 
2.尺寸：按设计尺寸 
3.综合单价暂定价800元/个
	个
	24
	
	

	60
	011612001003
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	61
	011612001004
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	110.88
	
	

	62
	011612001005
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	109.2
	
	

	63
	03B006
	阀门拆除 
1.拆除不锈钢闸阀
	个
	12
	
	

	64
	03B007
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	12
	
	

	65
	031004014001
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	66
	031004014002
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	67
	031001006008
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	200.64
	
	

	68
	031001006009
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	23.88
	
	

	69
	031001006010
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN50 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	29.28
	
	

	70
	031001006011
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ50 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	54.6
	
	

	71
	031001006012
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ40 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	76.8
	
	

	72
	031001006013
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	9.12
	
	

	73
	031001006014
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	9
	
	

	74
	031001006015
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	10.8
	
	

	75
	031003001002
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN40
	个
	12
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	76
	030412001005
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	
	第二标段
	2#楼改造
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	77
	010401012002
	零星砌砖 
1.零星砌砖名称、部位：卫生间砖平台 
2.砖品种、规格、强度等级：黏土空心砖240×115×115 
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆
	m3
	37.8
	
	

	78
	010103001002
	回填方 
1.填方材料品种：陶粒混凝土 
2.填方来源、运距：外购陶粒混凝土、综合考虑
	m3
	31.4
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	79
	011610001003
	木门窗拆除 
1.室内高度:2500mm 
2.门窗洞口尺寸:宽900mm，高2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	326.25
	
	

	80
	010802001002
	金属(塑钢)门 
1.门代号及洞口尺寸:宽900mm、高2500mm 
2.门框、扇材质:钢质
	樘
	145
	
	

	81
	011406001006
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、顶棚抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	10607.78
	
	

	82
	01B006
	油漆踢脚 
1.高度：15cm 
2.施工要求：面层打磨，刷2遍枣红色地板漆
	m2
	379.36
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	83
	011204003006
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	871.53
	
	

	84
	011302001005
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	849.66
	
	

	85
	011406001007
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	637.95
	
	

	86
	01B007
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	569.02
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	87
	011204003007
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	278.82
	
	

	88
	011406001008
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、天棚面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	587.2
	
	

	89
	01B008
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	181.2
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	90
	011605001003
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面 
4.垃圾清运等全部内容
	m2
	676.39
	
	

	91
	011610001004
	木门窗拆除 
1.室内高度：2500mm 
2.门窗洞口尺寸：900mm*2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	27
	
	

	92
	011601001003
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：卫生间地台 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：地砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	69.2
	
	

	93
	011102003003
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	335.19
	
	

	94
	011204003008
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	320.54
	
	

	95
	011302001006
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板    
	m2
	273.72
	
	

	96
	011206002003
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	20.66
	
	

	97
	010904002003
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	335.19
	
	

	98
	010903002003
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	341.21
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	99
	011605001004
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面
	m2
	528.55
	
	

	100
	011601001004
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：洗手池、拖布池 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：瓷砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	19.43
	
	

	101
	011102003004
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	234.79
	
	

	102
	011204003009
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	274.18
	
	

	103
	011302001007
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	234.79
	
	

	104
	01B009
	门槛石 
1.材质：大理石
	m
	23.4
	
	

	105
	011206002004
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	17.14
	
	

	106
	010904002004
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	234.79
	
	

	107
	010903002004
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	293.76
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	108
	011204003010
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	135.24
	
	

	109
	011406001009
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	89.17
	
	

	110
	01B010
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	91.06
	
	

	111
	011302001008
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	238.06
	
	

	
	
	阳台
	
	
	
	

	112
	011406001010
	抹灰面油漆 
1.基层类型：外墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：阳台墙面、天棚
	m2
	3254.1
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	113
	03B008
	暖气片除锈刷银粉 
1.除锈、打磨 
2.刷2遍防锈底漆、2遍银粉漆 
3.每房间/组
	组
	168
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	114
	030412001006
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	96
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	115
	011613001002
	灯具拆除 
1.拆除灯具高度：3.2m 
2.灯具种类：圆球吸顶灯
	套
	22
	
	

	116
	030412001007
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	22
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	117
	011612002002
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:蹲便器
	个
	108
	
	

	118
	03B009
	水箱拆除 
1.容量：40L
	个
	24
	
	

	119
	030412001008
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	120
	031004006002
	大便器 
1.材质:陶瓷制品 
2.规格、类型:前冲式蹲便器，单个小水箱供水，手按式冲水 
3.综合单价暂定价268元/套
	组
	108
	
	

	121
	011210005002
	成品隔断 
1.隔断材料品种:抗倍特板 
2.配件品种:不锈钢五金零件 
3.综合单价暂定价200元/m2
	m2
	376.85
	
	

	122
	011612001006
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	76.8
	
	

	123
	011612001007
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	


	124
	03B010
	阀门拆除 
1.拆除不锈钢闸阀
	个
	12
	
	

	125
	031001006016
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN150 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	85.2
	
	

	126
	031001006017
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	153.96
	
	

	127
	031001006018
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	24.72
	
	

	128
	031001006019
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ38 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗 
	m
	93.36
	
	

	129
	031001006020
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.8
	
	

	130
	031001006021
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.2
	
	

	131
	031001006022
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	11.52
	
	

	132
	031003001003
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN32
	个
	12
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	133
	030412001009
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	134
	03B011
	成品不锈钢洗手池 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.尺寸：800高x600宽x450深 
3.综合单价暂定价1200元/m
	m
	100.8
	
	

	135
	03B012
	成品不锈钢拖布池 
1.材质：不锈钢 
2.尺寸：按设计尺寸 
3.综合单价暂定价800元/个
	个
	24
	
	

	136
	011612001008
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	137
	011612001009
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	110.88
	
	

	138
	011612001010
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	109.2
	
	

	139
	03B013
	阀门拆除 
1.拆除不锈钢闸阀
	个
	12
	
	

	140
	03B014
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	12
	
	

	141
	031004014003
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	142
	031004014004
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	143
	031001006023
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	200.64
	
	

	144
	031001006024
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	23.88
	
	

	145
	031001006025
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN50 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	29.28
	
	

	146
	031001006026
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ50 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	54.6
	
	

	147
	031001006027
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ40 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	76.8
	
	

	148
	031001006028
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	9.12
	
	

	149
	031001006029
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	9
	
	

	150
	031001006030
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	10.8
	
	

	151
	031003001004
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN40
	个
	12
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	152
	030412001010
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	
	第三标段
	3#楼改造
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	153
	010103001003
	回填方 
1.填方材料品种：陶粒混凝土 
2.填方来源、运距：外购土方、综合考虑
	m3
	19.25
	
	

	154
	010401012003
	零星砌砖 
1.零星砌砖名称、部位：卫生间砖平台 
2.砖品种、规格、强度等级：黏土空心砖240×115×115 
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆
	m3
	22.37
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	155
	011610001005
	木门窗拆除 
1.室内高度:2500mm 
2.门窗洞口尺寸:宽900mm，高2500mm 
3.旧门窗外运
	m2
	405
	
	

	156
	010802001003
	金属(塑钢)门 
1.门代号及洞口尺寸:宽900mm、高2500mm 
2.门框、扇材质:钢质
	樘
	180
	
	

	157
	011406001011
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、顶棚抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	13259.88
	
	

	158
	473.5101B001
	油漆踢脚 
1.高度：15cm 
2.施工要求：面层打磨，刷2遍枣红色地板漆
	m2
	473.51
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	159
	011204003011
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	1000.08
	
	

	160
	011406001012
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	674.08
	
	

	161
	011302001009
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	1001.28
	
	

	162
	01B011
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	664.92
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	163
	011204003012
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	278.82
	
	

	164
	011406001013
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、天棚面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	587.2
	
	

	165
	01B012
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	181.2
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	166
	011605001005
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面 
4.垃圾清运等全部内容
	m2
	609.58
	
	

	167
	011610001006
	木门窗拆除 
1.室内高度：2500mm 
2.门窗洞口尺寸：900mm*2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	27
	
	

	168
	011601001005
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：卫生间地台 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：地砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	41.62
	
	

	169
	011102003005
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	286.66
	
	

	170
	011204003013
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	302.98
	
	

	171
	011302001010
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	252.96
	
	

	172
	011206002005
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	19.94
	
	

	173
	010904002005
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	286.66
	
	

	174
	010903002005
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	322.92
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	175
	011605001006
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面
	m2
	544.56
	
	

	176
	011601001006
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：洗手池、拖布池 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：瓷砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	19.43
	
	

	177
	011102003006
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	252.96
	
	

	178
	011204003014
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	274.03
	
	

	179
	011302001011
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	252.96
	
	

	180
	01B013
	门槛石 
1.材质：大理石
	m
	23.4
	
	

	181
	011206002006
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2 
	m2
	17.57
	
	

	182
	010904002006
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	252.96
	
	

	183
	010903002006
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	291.6
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	184
	011204003015
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	115.8
	
	

	185
	011406001014
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	65.63
	
	

	186
	011302001012
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	162.92
	
	

	187
	01B014
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	76.31
	
	

	
	
	阳台
	
	
	
	

	188
	011406001015
	抹灰面油漆 
1.基层类型：外墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：阳台墙面、天棚
	m2
	4950.63
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	189
	03B015
	暖气片除锈刷银粉 
1.除锈、打磨 
2.刷2遍防锈底漆、2遍银粉漆 
3.每房间/组
	组
	204
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	190
	030412001011
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	108
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	191
	011613001003
	灯具拆除 
1.拆除灯具高度：3.2m 
2.灯具种类：圆球吸顶灯
	套
	22
	
	

	192
	030412001012
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	22
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	193
	011612002003
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:小便槽
	个
	12
	
	

	194
	011612002004
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:蹲便器
	个
	72
	
	

	195
	03B016
	水箱拆除 
1.容量：40L
	个
	24
	
	

	196
	030412001013
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	197
	031004006003
	大便器 
1.材质:陶瓷制品 
2.规格、类型:前冲式蹲便器，单个小水箱供水，手按式冲水 
3.综合单价暂定价268元/套
	组
	72
	
	

	198
	031004007001
	小便器 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.规格、类型：普通式 
3.综合单价暂定价1800元/m
	m
	51.6
	
	

	199
	011210005003
	成品隔断 
1.隔断材料品种:抗倍特板 
2.配件品种:不锈钢五金零件 
3.综合单价暂定价200元/m2
	m2
	316.656
	
	

	200
	031004014005
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	12
	
	

	201
	011612001011
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	152.4
	
	

	202
	011612001012
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	203
	03B017
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	12
	
	

	204
	03B018
	阀门拆除 
1.拆除电磁阀
	个
	12
	
	

	205
	031001006031
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN150 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	42.6
	
	

	206
	031001006032
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	132.36
	
	

	207
	031001006033
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ38 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	65.88
	
	

	208
	031001006034
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.8
	
	

	209
	031001006035
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	69.36
	
	

	210
	031001006036
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	58.56
	
	

	211
	031003001005
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN20
	个
	12
	
	

	212
	031003001006
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.规格、压力等级：DN20
	个
	12
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	213
	030412001014
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	214
	03B019
	成品不锈钢洗手池 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.尺寸：800高x600宽x450深 
3.综合单价暂定价1200元/m
	m
	100.8
	
	

	215
	03B020
	成品不锈钢拖布池 
1.材质：不锈钢 
2.尺寸：按设计尺寸 
3.综合单价暂定价800元/个
	个
	24
	
	

	216
	031004014006
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	217
	031004014007
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	218
	011612001013
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	219
	011612001014
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	110.88
	
	

	220
	011612001015
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	109.2
	
	

	221
	03B021
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	24
	
	

	222
	031004014008
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	223
	031004014009
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	224
	031001006037
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	167.76
	
	

	225
	031001006038
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	96.96
	
	

	226
	031001006039
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN50 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	25.26
	
	

	227
	031001006040
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ75 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	63.12
	
	

	228
	031001006041
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ40 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	41.76
	
	

	229
	031001006042
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	18
	
	

	230
	031001006043
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	18.12
	
	

	231
	031001006044
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	19.44
	
	

	232
	031003001007
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN32
	个
	12
	
	

	233
	031003001008
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN50
	个
	12
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	234
	030412001015
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	12
	
	

	
	第四标段
	4#楼改造
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	235
	010103001004
	回填方 
1.填方材料品种：陶粒混凝土 
2.填方来源、运距：外购土方、综合考虑
	m3
	19.25
	
	

	236
	010401012004
	零星砌砖 
1.零星砌砖名称、部位：卫生间砖平台 
2.砖品种、规格、强度等级：黏土空心砖240×115×115 
3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆
	m3
	22.37
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	237
	011610001007
	木门窗拆除 
1.室内高度:2500mm 
2.门窗洞口尺寸:宽900mm，高2500mm 
3.旧门窗外运
	m2
	405
	
	

	238
	010802001004
	金属(塑钢)门 
1.门代号及洞口尺寸:宽900mm、高2500mm 
2.门框、扇材质:钢质
	樘
	180
	
	

	239
	011406001016
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、顶棚抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	13259.88
	
	

	240
	473.5101B002
	油漆踢脚 
1.高度：15cm 
2.施工要求：面层打磨，刷2遍枣红色地板漆
	m2
	473.51
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	241
	011204003016
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	1000.08
	
	

	242
	011406001017
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	674.08
	
	

	243
	011302001013
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	1001.28
	
	

	244
	01B015
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	664.92
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	245
	011204003017
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	278.82
	
	

	246
	011406001018
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面、天棚面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙、天棚
	m2
	587.2
	
	

	247
	01B016
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	181.2
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	248
	011605001007
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面 
4.垃圾清运等全部内容
	m2
	609.58
	
	

	249
	011610001008
	木门窗拆除 
1.室内高度：2500mm 
2.门窗洞口尺寸：900mm*2500mm 
3.垃圾清运等全部内容
	m2
	27
	
	

	250
	011601001007
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：卫生间地台 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：地砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	41.62
	
	

	251
	011102003007
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	286.66
	
	

	252
	011204003018
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2 
	m2
	302.98
	
	

	253
	011302001014
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	252.96
	
	

	254
	011206002007
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	19.94
	
	

	255
	010904002007
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	286.66
	
	

	256
	010903002007
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	322.92
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	257
	011605001008
	平面块料拆除 
1.拆除的基层类型：砼、砖墙 
2.饰面材料种类：瓷砖 
3.拆除部位：楼地面、内墙面
	m2
	544.56
	
	

	258
	011601001008
	砖砌体拆除 
1.砌体名称：洗手池、拖布池 
2.砌体材质：砖 
3.砌体表面的附着物种类：瓷砖 
4.垃圾清运等全部内容
	m3
	19.43
	
	

	259
	011102003008
	块料楼地面 
1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 
2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 
3.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 300X300 
4.嵌缝材料种类:稀水泥浆擦缝 
5.做法： 20厚1:3水泥砂浆抹平  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 
6.材料耐酸耐碱 
7.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	252.96
	
	

	260
	011204003019
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：5厚墙面砖 、450X300 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平   3-4厚瓷砖胶黏剂，揉挤压实  5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5.瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	274.03
	
	

	261
	011302001015
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8钢筋吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50×20、中距500、用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50×20、 
3.面层材料品种、规格：PVC扣板 
	m2
	252.96
	
	

	262
	01B017
	门槛石 
1.材质：大理石
	m
	23.4
	
	

	263
	011206002008
	块料零星项目 
1.基层类型、部位.:内墙面 抹灰面 
2.安装方式:水泥砂浆粘贴 
3.面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖腰线 
4.成品瓷砖腰线主材暂定价53元/m2
	m2
	17.57
	
	

	264
	010904002008
	楼(地)面涂膜防水 
1.防水膜品种：合成高分子防水涂料 
2.涂膜厚度：1.5厚 
3.防水部位：楼地面
	m2
	252.96
	
	

	265
	010903002008
	墙面涂膜防水 
1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 
2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 
3.防水部位：墙面，高度1.5m
	m2
	291.6
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	266
	011204003020
	块料墙面 
1.墙体类型：内墙墙裙 
2.安装方式：3-4厚瓷砖胶黏剂粘贴 
3.面层材料品种、规格：瓷砖、300X450 
4.做法：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3-4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实  
5厚面砖，擦缝材料擦缝 
5..瓷砖（300X450）主材暂定价53元/m2
	m2
	115.8
	
	

	267
	011406001019
	内墙抹灰面油漆 
1.基层类型：内墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：内墙面
	m2
	65.63
	
	

	268
	011302001016
	吊顶天棚 
1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面、Φ8全丝吊杆、2.7m 
2.龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24×38、中距600；T型轻钢次龙骨TB24×28、中距600或1200 
3.面层材料品种、规格：12厚矿棉吸声板、592×592
	m2
	162.92
	
	

	269
	01B018
	瓷砖墙裙收口线 
1.宽度：5cm 
2.材质：瓷砖 
3.瓷砖收口线主材暂定价：5元/m
	m
	76.31
	
	

	
	
	阳台
	
	
	
	

	270
	011406001020
	抹灰面油漆 
1.基层类型：外墙面抹灰层 
2.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料、三遍 
3.施工要求：面层打磨，局部腻子修补 
4.部位：阳台墙面、天棚
	m2
	4950.63
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	宿舍房间
	
	
	
	

	271
	03B022
	暖气片除锈刷银粉 
1.除锈、打磨 
2.刷2遍防锈底漆、2遍银粉漆 
3.每房间/组
	组
	204
	
	

	
	
	走廊
	
	
	
	

	272
	030412001016
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	108
	
	

	
	
	楼梯间
	
	
	
	

	273
	011613001004
	灯具拆除 
1.拆除灯具高度：3.2m 
2.灯具种类：圆球吸顶灯
	套
	22
	
	

	274
	030412001017
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	22
	
	

	
	
	卫生间
	
	
	
	

	275
	011612002005
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:小便槽
	个
	12
	
	

	276
	011612002006
	卫生洁具拆除 
卫生洁具种类:蹲便器
	个
	72
	
	

	277
	03B023
	水箱拆除 
1.容量：40L
	个
	24
	
	

	278
	030412001018
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	279
	031004006004
	大便器 
1.材质:陶瓷制品 
2.规格、类型:前冲式蹲便器，单个小水箱供水，手按式冲水 
3.综合单价暂定价268元/套
	组
	72
	
	

	280
	031004007002
	小便器 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.规格、类型：普通式 
3.综合单价暂定价1800元/m
	m
	51.6
	
	

	281
	011210005004
	成品隔断 
1.隔断材料品种:抗倍特板 
2.配件品种:不锈钢五金零件 
3.综合单价暂定价200元/m2
	m2
	316.656
	
	

	282
	031004014010
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	12
	
	

	283
	011612001016
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	152.4
	
	

	284
	011612001017
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	285
	03B024
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	12
	
	

	286
	03B025
	阀门拆除 
1.拆除电磁阀
	个
	12
	
	

	287
	031001006045
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN150 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	42.6
	
	

	288
	031001006046
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	132.36
	
	

	289
	031001006047
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ38 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	65.88
	
	

	290
	031001006048
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	22.8
	
	

	291
	031001006049
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	69.36
	
	

	292
	031001006050
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	58.56
	
	

	293
	031003001009
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN20
	个
	12
	
	

	294
	031003001010
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.规格、压力等级：DN20
	个
	12
	
	

	
	
	洗簌间
	
	
	
	

	295
	030412001019
	普通灯具 
1.名称：防潮吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	24
	
	

	296
	03B026
	成品不锈钢洗手池 
1.材质：1.2mm厚304不锈钢 
2.尺寸：800高x600宽x450深 
3.综合单价暂定价1200元/m
	m
	100.8
	
	

	297
	03B027
	成品不锈钢拖布池 
1.材质：不锈钢 
2.尺寸：按设计尺寸 
3.综合单价暂定价800元/个
	个
	24
	
	

	298
	031004014011
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	299
	031004014012
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	300
	011612001018
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	85.2
	
	

	301
	011612001019
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内排水、PVC-U
	m
	110.88
	
	

	302
	011612001020
	管道拆除 
1.管道种类、材质：室内给水、PPR
	m
	109.2
	
	

	303
	03B028
	阀门拆除 
1.拆除铜质截止阀
	个
	24
	
	

	304
	031004014013
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN50地漏
	个
	24
	
	

	305
	031004014014
	给、排水附(配)件 
1.材质：不锈钢 
2.型号、规格：DN15水龙头
	个
	132
	
	

	306
	031001006051
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN100 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	167.76
	
	

	307
	031001006052
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN75 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	96.96
	
	

	308
	031001006053
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：排水 
3.材质、规格：PVC-U、DN50 
4.连接形式：溶胶剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验
	m
	25.26
	
	

	309
	031001006054
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ75 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	63.12
	
	

	310
	031001006055
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ40 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	41.76
	
	

	311
	031001006056
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ32 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	18
	
	

	312
	031001006057
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ25 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	18.12
	
	

	313
	031001006058
	塑料管 
1.安装部位：室内 
2.介质：给水 
3.材质、规格：PPR、 Φ20 
4.连接形式：热熔 
5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、游离氯消毒、饮用水冲洗
	m
	19.44
	
	

	314
	031003001011
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN32
	个
	12
	
	

	315
	031003001012
	螺纹阀门 
1.类型：螺纹阀 
2.材质：铜质 
3.规格、压力等级：DN50
	个
	12
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	

	316
	030412001020
	普通灯具 
1.名称：圆球吸顶灯 
2.型号：LED 
3.规格：15W
	套
	12
	
	


2.2单价措施项目清单与计价表
	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程
数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	
	

	脚手架工程

	1
	011701003002
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.除楼梯间外其他需搭设脚手架的地方
	m2
	16684.89
	
	
	

	2
	011701003003
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.楼梯间脚手架
	m2
	674.3
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	专业措施项目

	1
	031301010001
	安装与生产同时进行施工增加
	
	1
	
	
	

	2
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	1
	
	
	

	3
	031301012001
	工程系统检测、检验
	
	1
	
	
	

	4
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	1
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	
	

	脚手架工程

	1
	011701003005
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.除楼梯间外其他需搭设脚手架的地方
	m2
	16684.89
	
	
	

	2
	011701003006
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.楼梯间脚手架
	m2
	674.3
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	专业措施项目

	1
	031301010002
	安装与生产同时进行施工增加
	
	1
	
	
	

	2
	031301011002
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	1
	
	
	

	3
	031301012002
	工程系统检测、检验
	
	1
	
	
	

	4
	031301017002
	脚手架搭拆
	
	1
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	
	

	脚手架工程

	1
	011701003008
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.除楼梯间外其他需搭设脚手架的地方
	m2
	16684.89
	
	
	

	2
	011701003009
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.楼梯间脚手架
	m2
	674.3
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	专业措施项目

	1
	031301010003
	安装与生产同时进行施工增加
	
	1
	
	
	

	2
	031301011003
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	1
	
	
	

	3
	031301012003
	工程系统检测、检验
	
	1
	
	
	

	4
	031301017003
	脚手架搭拆
	
	1
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	
	
	
	

	
	
	二次装修工程
	
	
	
	
	

	脚手架工程

	1
	011701003011
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.除楼梯间外其他需搭设脚手架的地方
	m2
	16684.89
	
	
	

	2
	011701003012
	里脚手架 
1.搭设方式：双排 
2.搭设高度：3.6m以内 
3.脚手架材质：钢管脚手架 
4.楼梯间脚手架
	m2
	674.3
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	
	
	

	专业措施项目

	1
	031301010004
	安装与生产同时进行施工增加
	
	1
	
	
	

	2
	031301011004
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	1
	
	
	

	3
	031301012004
	工程系统检测、检验
	
	1
	
	
	

	4
	031301017004
	脚手架搭拆
	
	1
	
	
	


2.3工艺要求

本项目工艺要求见图纸。（附件13、附件14）

2.4工期：2015年7月15日至2015年8月20日，共计35个日历日。

第四部分   合同主要条款

一、报价

1、报价依据：根据投标企业实际情况并结合现行市场材料价格及青岛市价目表、费用定额；现行青岛市工程结算资料汇编；青岛市工程建设材料预算价格等资料。

2、付款方式：
签订合同后七个工作日内，校方支付合同价款的30%，项目进行到一半时付到工程总价的60%，竣工后通过学校综合验收、审计后支付到工程总价的95%（审计报告中核定的工程造价），余款5%作为质保金，质保期结束后无质量问题付清。

二、工程质量与验收标准

本工程要求质量标准为：合格 
三、合同结算方式

本工程采用下列第1种方式。

1、固定单价合同；（综合单价）

2、固定总价合同；

3、可调价格合同； 

四、工程价款的说明

投标报价应包括招标范围内的全部内容。投标报价时应充分考虑隐蔽工程。

五、材料和设备供应方式                                         

1、 承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：  符合设计和规范要求                                                 

 2、施工中如发生设计变更，按如下方法办理：

必须经过甲方、监理签字同意，按实结算。             

六、合同

七、奖罚条例

1、质量奖罚：工程质量必须达到  合格  ，否则扣罚工程总造价的　3　%，并必须在双方约定限期内返修至合格。

2、工期奖罚：总工期以合同为准，施工单位不得延误工期，因施工单位原因造成工期延误，在合同中约定支付误期违约金，如严重影响施工进度，甲方有权解除施工合同。

八、工程保修

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程造价的5%留作质保金，该工程竣工验收质保期结束后返还质保金。

1、基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、质保期：有防水要求的洗刷间、卫生间质保期为五年；给排水系统两年；其他质保期为一年。
3、其他约定：执行《建设工程质量管理条例》。

九、其它要求

中标项目负责人要在职在岗，认真履行职责，善始善终完成工程施工任务。无特殊情况，原则上不允许更换已中标项目负责人，确因特殊情况不能到位的项目负责人，必须在工程主体施工前报业主同意并报招标人招投标管理部门备案后，方可更换（新更换项目负责人的执业资格不得低于原中标项目负责人）。同时将中标通知书中项目负责人进行变更，其业绩作为续任项目负责人业绩。对一些不在岗且人、证不符的项目负责人一经发现，将作为建筑市场不良行为记入信用档案。

主体工程施工后不予更换项目负责人，已更换过项目负责人的不得再更换。
第五部分：附件

投标文件格式

附件一                    投标书

致：青岛采购招标中心

                           (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

10、 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本招标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

11、 具有独立承担民事责任的能力；

12、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

13、 具有履行合同所必需的材料和专业技术能力；

14、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

15、 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 提供投标须知规定的全部投标文件，包括每个标段投标文件正本1份，副本5份，开标一览表2份（书面一份，电子版一份）。

3. 按招标文件要求提供的服务的投标报价详见投标报价表。

4. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5. 保证遵守招标文件的规定。

6. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10. 我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

16、 提供虚假材料谋取中标、中标的；

17、 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

18、 与招标人、其它投标人或者采购招标中心工作人员恶意串通的；

19、 向招标人、采购招标中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

20、 未经采购监管部门同意，在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

21、 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：


地址：____________________________________________________


邮编：____________　


电话：____________　


传真：____________

投标人代表姓名：              

投标人代表联系电话，e-mail：           

投标人(公章)：


投标人代表(签字)：


日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件二                   法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于                    （投标人住址）的                （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                                    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法人，就贵方组织的                        项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附授权代理人情况：

姓名：

性别：

年龄：

身份证号：                     

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮编：

投标人：                      

(单位公章)：

法定代表人：                
（签字）：

被授权人：                
（签字）：

附件三                          承诺书
青岛采购招标中心：

关于贵方2015年　　月　　日招标邀请函编号：               已收到，本单位愿意参加投标，并证明随文本一起提交的下列文件和说明是准确和真实的。

（1）企业法人营业执照副本原件（标书中附复印件盖章）；

（2）法定代表人授权委托原件；

（3）法定代表人或授权人的身份证原件；

（4）建筑装饰装修贰级（含贰级）以上资质原件；

（5）建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书原件；

（6）安全生产许可证证书原件；

（7）投标人认为需要的其他内容。
本次提交的所有投标文件或资料的内容是准确、真实的。

上述文件及资料如有失实之处，我单位及文件签署人愿承担因此而引起的一切法律责任和后果。

单位名称（公章）：                               

法人代表签字：

授权代表签字：

电话：

传真：                                        

邮编：                                                          

             年      月      日

附件四                     开标一览表（Ⅰ）
第  标段

	序号
	费用明细
	投标报价（元）
	备  注

	1
	清单小计
	
	

	2
	规费
	
	

	3
	税金
	
	

	4
	其他（列明细）
	
	

	最终投标报价
	

	工期
	

	质保期
	


投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或被授权代表：（签字或盖章 ）

时间：                  年      月   日

工程量清单（ⅠⅠ）
（包括投标报价说明、投标总价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、材料价格表等及投标报价需要的其他材料；工程量清单报价书必须加盖工程造价专业人员业务水平等级资格章或注册造价师执业资格章；）

部分主材明细表（ⅠⅠⅠ）
	序号
	材料名称
	产地、品牌
	规格型号

	1
	地面砖
	
	

	2
	墙面砖
	
	

	3
	瓷砖腰线
	
	

	4
	乳胶漆
	
	

	5
	钢质门
	
	

	6
	矿棉板
	
	

	7
	防水材料
	
	

	8
	大便器（单个手按式冲水水箱）
	
	

	9
	抗倍特板
	
	

	10
	不锈钢五金件（隔断用）
	
	

	11
	PPR管
	
	

	12
	PVC-U管
	
	

	13
	阀门
	
	

	14
	LED灯
	
	

	15
	PVC板
	
	

	16
	小便池
	
	

	17
	洗手池
	
	

	18
	水龙头
	
	

	19
	拖把池
	
	


投标人提供的主材说明不得少于以上所列的项目。
法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

投标人名称：（盖章）

年      月        日
附件五           投标人提供服务的资格、资质及证明文件

（1）企业法人营业执照副本原件（标书中附复印件盖章）；

（2）法定代表人授权委托原件；

（3）法定代表人或授权人的身份证原件；

（4）建筑装饰装修贰级（含贰级）以上资质原件；

（5）建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书原件；

（6）安全生产许可证证书原件；

（7）投标人认为需要的其他内容。
附件六                技术部分：施工质量保证体系

1、 班子配备、项目经理简介及证书；

2、 施工组织；

3、 工期目标；

4、 质量目标； 

5、 各系统分部分项工程的主要施工方案；

6、 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

7、 劳动力安排计划；

8、 确保工程质量措施；

9、 确保安全生产措施；

10、 确保文明施工措施；

11、 确保工期的技术组织措施；

12、 与其他单位穿插配合协调措施；

13、 主要材料、设备进场计划；

14、 其他要求。
附件七                  计划开、竣工日期施工进度网络图
1、 投标应提交的施工进度网络图或施工进度计划表，中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的月度施工进度计划。

2、 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附件八             投标单位近三年完成类似工程情况表

                                  （提供合同原件）

	序号
	工程名称
	建设规模
	工程造价
	建设时间
	用户评价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人： ( 签字或盖章 )

二〇一五年   月    日 

附件九                  项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	项目经理
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：项目管理机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

投标人名称：( 盖章 )

法定代表人或授权代理人： ( 签字或盖章 )

二〇一五年   月    日 

附件十                     项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	担任职务
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注 : 投标单位所填写的内容必须是真实的 , 如有虚假或隐瞒 , 一经查实将导致投标被拒绝.

投标人名称 ( 盖章 ):

法定代表人或授权代理人 ( 签字或盖章 ):

二〇一五年   月    日 
附件十一                   商务技术偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标文件偏离
	备注

	
	
	
	


注：有无与标书规定偏离说明，有请明确说明。无则填写无。

投标人名称：（盖章）

投标法定代表人或被授权代表签字：--------------------------

日期：   
附件十二   缴纳保证金凭证（汇款单、电汇凭证或我单位开具收据）复印件、购买招标文件发票复印件

（复印件）

第67页  共75页

1

